# 

# БЛАНК-ЗАКАЗ на подбор (изготовление) радиального вентилятора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | | | | | | | | | |
| Организация | |  | | | | | | | |
| Контактное лицо | |  | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | |
| Электронная почта | |  | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |
| Тип | |  | |  |  | Аэродинамика | |  |  |
| высокого давления | | ВР-120-28 | |  |  | Расход, м³/ч | |  | |
| среднего давления | | ВР-280-46 | |  |  | Напор, Па | |  | |
| низкого давления | | ВР-80-70 | |  |  |  | |  | |
| среднего давления «пылевой» | | ВР-140-40 | |  |  |  | |  | |
| среднего давления ДУ | | ВР-280-46ДУ | |  |  |  | | |  |
| низкого давления ДУ | | ВР-80-70ДУ | |  |  | Принадлежности | | |  |
|  | |  | |  |  | Крыша вентилятора | | |  |
|  | |  | |  |  | Кожух двигателя | | |  |
|  | |  | |  |  | Гибкая вставка (на всасывающей стороне) | | |  |
|  | |  | |  |  | Гибкая вставка (на напорной стороне) | | |  |
|  | |  | |  |  | Обратный клапан (на всасывающей стороне) | | |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | Автоматика | | |  |
| Корпус | | Угол установки, ° | | |  | Частотный регулятор |  | |  |
| правого вращения | |  | | |  | Шкаф управления |  | |  |
| левого вращения | |  | | |  |  |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Специальное исполнение | | |  | |  | Количество вентиляторов | | |  |
| теплостойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| коррозионностойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| коррозионностойкий теплостойкий | | |  | |  | Примечания |  | |  |
| кислотостойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| кислотостойкий теплостойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| взрывозащищённый | | |  | |  |  |  | |  |
| взрывозащищённый теплостойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| взрывозащищённый коррозионностойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| взрывозащищённый кислотостойкий | | |  | |  |  |  | |  |
| сейсмостойкое исполнение | | |  | |  |  |  | |  |
| другое (см. примечания) | | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Климат |  | |  | |  |  | | |  |
| умеренный |  | |  | |  |  |  | |  |
| умеренно холодный |  | |  | |  |  |  | |  |
| холодный |  | |  | |  |  |  | |  |
| тропический сухой |  | |  | |  |  |  | |  |
| тропический влажный |  | |  | |  |  |  | |  |
| тропический морской |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Размещение |  | |  | |  |  | | |  |
| на открытом воздухе | 1-я категория | |  | |  |  |  | |  |
| под навесом | 2-я категория | |  | |  |  | | |  |